## 限期整改和复查
迁西县应急管理局2025年2月行政检查信息表
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查日期 | 发现问题 | 整改结果
1 | 迁西县东兴加油站 | 迁西县兴城镇东南环路出口 | 2025.02.12 | 1.灭火器检查卡设置不规范。2.油罐区、加油站风险告知卡负责人姓名及联系方式模糊。3.罐区有限空间作业告知牌不规范。4.卸油口周边无手提式灭火器 | 已整改
2 | 迁西县中兴矿业有限公司石门子铁矿 | 汉儿庄镇史家沟 | 2025.02.18 | 1.基建主井井口、斜坡道缺少警示标识。 | 已整改
3 | 迁西县二拨子连新加油站 | 迁西县罗家屯镇二拨子村 | 2025.02.19 | 从业人员方智向绝缘性容器（塑料桶）中加注汽油 | 立案罚款2.2万元
4 | 迁西县钦府铸造厂 | 尹庄乡 | 2025.02.20 | 未在厂房东侧的蓄水罐设置明显的安全警示标志 | 已整改
5 | 唐山质恒建筑安装有限公司 | 迁西县三屯营镇 | 2025.02.20 | 1.电焊机二次线裸露；2.配电箱未配备绝缘胶皮。 | 已整改
6 | 迁西县宏阳工业气体有限公司 | 迁西县旧城乡龙王庙村北 | 2025.02.24 | 1.发生间二层外防护栏缺少中间栏杆。2.充装间东侧待检气瓶处无标识牌。3.丙烷区域可燃气体报警器无数字显示功能。4.氧气气化器旁一处压力表不是氧气专用压力表。5.氧气充装间防爆墙管道穿孔未封堵。6.二氧化碳放散管道阀门有漏点 | 已整改
7 | 唐山友利焦化有限公司 | 迁西县尹庄乡忍字口村南 | 2025.02.24 | 1.粗苯罐区内一条蒸汽管道“打卡子”带病运行2.焦油罐处氨气报警故障。3.换热器区域地面有油污未及时清理。4.富油加热器入口蒸汽管道阀门有漏点 | 已整改
8 | 迁西福珍全矿业有限公司宋庄子铁矿 | 滦阳镇宋庄子村 | 2025.02.25 | 1、+150m水平回风巷作业面风筒不平直 | 立即整改完成
9 | 迁西县华强工业气体有限公司 | 迁西县白庙子乡白庙子村 | 2025.02.25 | 1.二氧化碳充装间内氧含量报警器安装高度不足1.5米。2.罐区内接地线未采用多股铜线。3.液压泵皮带传动部位无防护罩。4.氩气充装间内照明灯接线盒预留接线孔未封堵。5.6号丙烷罐排污口阀门无手柄。6.丙烷罐区可燃气体报警器未设置接地线。7.丙烷泵房内管道无流向、色环、介质名称。8.万向充装管道处无操作规程 | 已整改
10 | 河北津西钢铁集团股份有限公司制氧厂 | 迁西县三屯营镇 | 2025.02.25 | 1.球罐区出入口人体静电释放器未采用声光型。2.8号机组1号100m³液氧储槽处氧含量报警器安装高度不足1.5米。3.8号机组2号100m³液氧储槽充装口盲堵螺栓松动。4.8号机组分子筛区域氮气管道排污口未设置双阀或丝堵 | 已整改
11 | 迁西县中兴矿业有限公司南沟尾矿库 | 汉儿庄镇路庄岭 | 2025.02.26 | 1.库面排水井正常水位线和警戒线标识不清晰。2.尾矿库出水口缺少防护网和警示标识。 | 已整改
12 | 迁西县智通矿业有限公司大牛峪尾矿库 | 渔户寨乡渔户寨村 | 2025.02.26 | 1.尾矿库排水斜槽破损盖板未及时清理，盖板应标记编号。2.库面水位标尺正常水位线和警戒水位线标识不清晰。3.库面、坝面警示标志缺失。 | 已整改
13 | 迁西县启新加油站 | 迁西县城关西环南路 | 2025.02.27 | 1.从业人员马志军员工档案三级教育培训记录表负责人签字错误。2.从业人员田金鸽三级教育考核试卷无阅卷人 | 已整改
14 | 迁西县南极星加油站 | 迁西县兴城镇北观村 | 2025.02.27 | 1.侯成旭员工档案未编号，再培训考核记录表主要负责人未签字。2.2025年度教育培训计划编制人签字机打 | 已整改
15 | 迁西县顺通加油站 | 迁西县兴城镇喜峰北路 | 2025.02.27 | 1.三项制度汇编有关人员签字机打。2.三次油气回收设施外壳未接地 | 已整改
16 | 唐山市亿宝矿业有限公司尾矿库 | 迁西县太平寨镇南 | 2025.02.28 | 1、尾矿库内有尾砂堆积； 2、尾矿库缺少警示标志。 | 已整改