## 限期整改和复查
迁西县应急管理局2025年4月行政检查信息表
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查日期 | 发现问题 | 整改结果
1 | 迁西县金地甘栗有限公司 | 迁西县城关迁西县喜峰北路86号 | 2025.04.01 | 1、低温库进出门把手损坏。2、低温库两个线盒损坏。 | 已整改
2 | 迁西福珍全矿业有限公司了烈马峪铁矿 | 洒河桥镇烈马峪村 | 2025.04.01 | 1、-300m中段掘进面首采矿块巷道交叉点，未按设计采取支护措施； 2、+110m中段配电室存有空顶，未按设计采取支护措施。 | 已整改
3 | 迁西县三屯营镇万里行加油站 | 迁西县三屯营镇 | 2025.04.01 | 1.油罐口处无油品标识。2.卸油口管道未接地。3.三次油气回收装置电源线防爆穿管设置不齐4.员工培训教育档案内容填写不全，工作经历未填写，无照片，无档案编号 | 已整改
4 | 迁西县俊凯加油站 | 迁西县三屯营镇 | 2025.04.01 | 1.防撞柱直径不足100mm。2.柴油加油机加油岛一侧无防撞柱。3加油机旁罩棚支柱上灯带不防爆。4.灭火器记录卡无3月份检查记录。5.配电室内电缆穿墙孔洞未封堵。6.卸油口未上锁。7.卸油口管道未接地。8.卸油口处缺少1个灭火毯。9.员工培训教育档案内容填写不全，工作经历未填写，无照片，无档案编号 | 已整改
5 | 唐山迁西大方科技有限公司 | 迁西县经开区东区经四街东侧 | 2025.04.02 | 1、钢丝绳破损。2、气瓶未使用防倾倒装置。3、一号车间南门安全出口标识缺失。4、有限空间标识未悬挂在有效位置。 | 已整改
6 | 迁西县利海再生资源有限公司 | 迁西县东荒峪镇 | 2025.04.02 | 制砂车间颚式破碎机维修作业时配电柜未上锁、挂牌 | 已整改
7 | 迁西县鑫鹏矿业有限公司 | 迁西县洒河桥镇大关庄村 | 2025.04.07 | 1、天车钩无防脱钩装置； 2、破碎车间护栏设施不完善。 | 已整改
8 | 迁西县中兴矿业有限公司石门子铁矿 | 汉儿庄镇史家沟 | 2025.04.08 | 1、通风管理制度没有矿长签字发布。2、地表电焊机接线柱裸露。3、地表乙炔瓶未配备回火器。4、盲混合井提升机液压站接地不牢固。5、盲混合井提升机联轴器防护不全。 | 已整改
9 | 迁西县信德矿业有限公司 | 金厂峪镇崔家堡子村 | 2025.04.08 | 1、皮带防护罩部分缺失，2、部分护栏不全 | 立即整改完成
10 | 唐山市贵林安机械设备有限公司 | 罗家屯镇墙板峪村 | 2025.04.15 | 1、从业人员安全培训档案填写不规范。2、未制定三项人员台账。3、两台镗床风险告知卡未上墙。4、氧气瓶压力表损坏。 | 已整改
11 | 唐山东亿玻璃有限公司 | 迁西县新集镇 | 2025.04.16 | 1、货物占用消防通道；2、安全风险公告栏杂物遮挡。 | 已整改
12 | 唐山良胜新材料科技有限公司 | 迁西县新集镇 | 2025.04.16 | 1、部门货物占用安全通道；2、配电室通风口裸露。 | 已整改
13 | 迁西县华强工业气体有限公司 | 迁西县白庙子乡白庙子村 | 2025.04.16 | 王中华未按照规定经专门的安全作业培训并取得电工资格，进行配电室维修作业 | 已整改，立案罚款1.5万元
14 | 迁西福珍全矿业有限公司滦阳铁矿 | 滦阳镇滦阳村 | 2025.04.21 | 1.进风井（原副井）-85m中段临时水泵房高于地面7m的安全出口通往副井处梯子断头，且梯子未搭接到安全平台上，梯子间不能正常使用，安全出口不畅通。 | 已整改
15 | 迁西县文盛精选有限公司 | 汉儿庄村 | 2025.04.22 | 1、选厂车间内警示牌污损；2、配电室西侧灭火器配置点内有一灭火器压力表缺失； | 已整改
16 | 迁西县滦阳连发铁选厂 | 滦阳镇滦阳村 | 2025.04.23 | 1、球磨车间部分护栏破损，2、球磨车间部分防护罩缺失 | 已整改
17 | 唐山亨旺粉末冶金有限公司 | 迁西县兴城镇东河南寨村北产业集聚区中区 | 2025.04.23 | 1.乙炔气瓶、氧气瓶防倾倒措施不到位。2.乙炔气瓶、氧气瓶储存间标识不全。3.部分乙炔气瓶、氧气瓶“二维码”不全。4.一车间除尘器告知卡不清晰。 | 已整改
18 | 迁西县三屯营镇龙湾加油站 | 迁西县三屯营镇西龙湾村 | 2025.04.25 | 1.消防沙池无标识。2.从业人员赵立芹员工档案三级教育培训再培训未记录、无编号、无照片 | 已整改
19 | 迁西县西龙湾隆盛加油站 | 迁西县三屯营镇西龙湾村 | 2025.04.25 | 1.从业人员李娜员工档案主要负责人未签字、无编号、无照片。2.油罐区灭火器软管缠绕方式错误 | 已整改