## 限期整改和复查
迁西县应急管理局2025年7月行政检查信息表
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查日期 | 发现问题 | 整改结果
1 | 迁西县坤顺再生资源有限公司 | 迁西县白庙子镇 | 2025.07.04 | 制砂车间颚式破碎机维修作业时配电柜未上锁、挂牌（重大隐患） | 已整改
2 | 迁西县豪东科技有限公司 | 迁西县洒河桥镇 | 2025.07.04 | 1、三级教育培训档案，缺少举报奖励制度专项培训；2、隐患排查台账不规范；3、部分电箱跨接线缺失；4、传送皮带防护栏部分缺失。 | 已整改
3 | 迁西县朴烁实业有限责任公司 | 迁西县洒河桥镇 | 2025.07.07 | 1、传送皮带防护栏部分缺失；2、传送带部分机头机尾防护罩缺少；3、三级教育培训档案不完善；4、隐患排查台账不规范。 | 已整改
4 | 迁西县友余加油站 | 迁西县金厂峪镇金厂峪村 | 2025.07.09 | 1.卸油口未上锁。2.从业人员刘翠永员工档案培训考核试卷阅卷人未签字。3.静电释放仪失效 | 已整改
5 | 迁西县旺兴加油站 | 迁西县金厂峪镇刘峪村 | 2025.07.09 | 1.应急演练连记录签到表人员不足。2.油罐区手推式灭火器软管缠绕方式错误。3.从业人员刘晓梅员工档案专项培训无日期。4.加油区灭火器检查频次不足 | 已整改
6 | 迁西县金厂峪金兴加油站 | 迁西县金厂峪镇凿子岭村 | 2025.07.09 | 1.油罐区手推式灭火器软管缠绕方式错误。2.油罐区严禁烟火标识不清晰。3.举报奖励公示牌未填写日期。4.刘俊宏员工档案未贴照片未盖章。5.加油区灭火器检查频次不足 | 已整改
7 | 迁西县金昊矿业有限责任公司 | 金厂峪镇榆木岭村 | 2025.07.12 | 矿区井下范围内巷道复杂，与矿区外的洞口存在联通情况，要求你矿于矿区边界处对井下巷道进行封堵并采取措施进行监护。 | 已整改
8 | 迁西县金达加油站 | 迁西县金厂峪镇麻达峪村 | 2025.07.14 | 1.加油区灭火器检查频次不足。2.举报奖励公示牌未更新。3.从业人员李丽娟员工档案三级教育培训考核记录记录人签字错误 | 已整改
9 | 迁西县金厂峪刘存寨加油站 | 迁西县金厂峪镇刘存寨村 | 2025.07.14 | 1.从业人员朱洁员工档案未盖章，三级教育培训考核记录主要负责人未签字。2.油罐区严禁烟火标识不清晰 | 已整改
10 | 迁西县立得矿业有限公司 | 上营乡大堡城子村 | 2025.07.16 | 1、封条脱落，已重新张贴 | 立即整改完成
11 | 迁西县鑫宏源选金有限公司 | 金厂峪镇 凿子岭村 | 2025.07.17 | 1、现场杂物多，已立即清理；2、安全防护用品有损坏，已立即更换。 | 立即整改完成
12 | 迁西县通宇加油站 | 迁西县金厂峪镇庙岭头村 | 2025.07.17 | 1.静电释放仪失效。2.油罐区有杂物。3.从业人员刘桂红员工档案人员登记表本人未签字 | 已整改
13 | 迁西县鑫顺铁选有限公司麻家峪金矿 | 迁西县三屯营镇麻家峪村 | 2025.07.18 | 1、尾矿库缺乏安全警示标志。 | 已整改
14 | 迁西县高家店铁矿 | 迁西县三屯营镇高家峪村 | 2025.07.18 | 1、尾矿库排水口开孔位置偏高，不利于排洪。 2、横向排水沟纵向排水沟部分地段损坏未修复。 | 已整改
15 | 迁西县保明铁选有限公司 | 迁西县三屯营镇麻家峪村 | 2025.07.18 | 1、尾矿库干滩长度警示标志破损未及时更新。2、交接班记录未按要求及时填写。 | 已整改
16 | 迁西福珍全矿业有限公司滦阳铁矿 | 滦阳镇滦阳村 | 2025.07.18 | 1、斜坡道开拓系统工程平面图未标识封闭巷道的位置、名称与尺寸，如-185m中段、-165m中段封闭巷道，未标识-165m中段临时水仓位置。«金属非金属矿山安全规程»16423-2020第6.2.8.6规定。重大隐患判定标准第一部分第4项 2、2024年编制滦阳铁矿隐蔽致灾因素普查报告中废弃矿井一览表中未排查出已废弃的4号矿井。（井上井下对照图中已标记）重大隐患判定补充条款第二项 | 已整改
17 | 河北津西钢铁炼铁一厂2#高炉 | 迁西县三屯营镇 | 2025.07.22 | 1、风口平台一配电箱内进线开关相间绝缘片缺失；2、风口平台电葫芦吨位标识牌不全；3、风口平台电葫芦接线盒防护罩松动；4、东开口机操作间煤气检测仪穿线口失爆。 | 已整改